KOMO-BRL 1328-02

Gepubliceerd d.d. «…-…-20…»

BEOORDELINGSRICHTLIJN

VOOR het KOMo-Procescertificaat voor

In-Situ Vervaardigde buitengevelisolatiesystemen

met gelijmde buitenafwerking

Verplicht bij ter visie legging, in andere gevallen niet toegestaan

Contactpersoon:	Damir Dubajic

Email adres:	Damir.Dubajic@kiwa.com

Uitgave: SKG-IKOB Certificatie BV en Kiwa Nederland B.V.

Vastgesteld door het CvD Buitengevelisolatie en gepleisterde afwerkingen d.d. …–…–20…

Aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. …–…–20…

# Voorwoord

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen Buitengevelisolatie en gepleisterde afwerkingen, waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie.

In deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO-procescertificaat moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van:

- Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO-procescertificaat op basis van deze BRL.

- De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO-procescertificaat op basis van deze BRL.

Voor de relatie met de andere delen, zie het voorwoord in deel 00 van deze BRL.

Een gezamenlijke uitgave van SKG-IKOB Certificatie BV en Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.				SKG-IKOB Certificatie BV

Sir Winston nChurchilllaan 273		Poppenbouwing 56

2288 EA  Rijswijk				4191 NZ  Geldermalsen

Tel. 088 998 44 00				Tel. 088-2440100

info@kiwa.com				info@skgikob.nl

www.kiwa.com/nl				www.skgikob.nl

© 2022 SKG-IKOB Certificatie BV en Kiwa Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van deze KOMO-Beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsings-commissie berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V.. Het gebruik van deze KOMO-Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met 
Kiwa Nederland B.V. is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

- Inhoudsopgave

Voorwoord	2

1.	Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen	4

1.1	Inleiding	4

1.2	Toepassingsgebied	4

1.3	Geldigheid	5

1.4	Relatie met Wet- en regelgeving	6

1.5	Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen	6

1.6	KOMO-procescertificaat	7

1.7	Merken en aanduidingen	7

2.	Terminologie	8

3.	Eisen aan te verwerken producten en/of materialen	8

4.	Eisen aan het eindresultaat van het proces van uitvoering	8

4.1	Eisen op grond van het Bouwbesluit 2012	8

4.2	Private eisen aan het eindresultaat	8

5.	Eisen aan het proces van uitvoering	9

5.1	Buitengevelisolatiesysteem	9

6.	Eisen aan het kwaliteitssysteem	10

7.	Externe conformiteitsbeoordelingen	10

7.1	Algemeen	10

7.2	Toelatingsonderzoek	10

7.3	Aard en frequentie van de periodieke beoordelingen	10

8.	Eisen aan de certificatie-instelling	12

9.	Documentenlijst	13

Geen aanvullingen op BRL 1328-00.Bijlage I Checklist kwalificatie afwijkingen	13

# Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen

## Inleiding

Deze deel BRL is onderdeel van beoordelingsrichtlijn BRL 1328. De eisen in deze deel BRL gelden specifiek voor de in-situ vervaardiging van buitengevelisolatiesystemen met een gelijmde buitenafwerking met steenstrips, met uitzondering van het aanbrengen van minerale strips die als onderdeel van een gepleisterde afwerking worden gezien (zie BRL 1328-01). De eisen in deze BRL gelden in aanvulling op de algemene eisen in BRL 1328-00.

Deze deel BRL omschrijft de uitgangspunten voor applicatie van buitengevelisolatiesystemen.

Aan het proces van aanbrengen worden eisen gesteld bij offerte en aanbieding, tijdens de directe werkvoorbereiding, uitvoering en bij oplevering. Vastgesteld moet worden op welke wijze, met welke hulpmiddelen en materialen en door wie deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Toelichting

Het architectonisch en bouwkundig ontwerp van buitengevelisolatie op woningen en gebouwen behoort over het algemeen niet tot de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bedrijf. Het uitvoerend bedrijf adviseert wel over de uitvoerbaarheid van het ontwerp (met name de bouwkundige aansluitingen en vorm/hoedanigheid van afwerking). Het uitvoerend bedrijf beoordeelt daarvoor de relevante onderdelen uit bestek en tekeningen op ‘praktijk en uitvoering’ en eventueel ook op technische duurzaamheid, indien deze (binnen de normale onderhoudstermijn) door ontwerpkeuzes wordt beperkt.

## Toepassingsgebied

Deze deel BRL is van toepassing op de in-situ verwerking van buitengevelisolatiesystemen met een gelijmde afwerking met steenstrips. De eisen voor in-situ verwerking van buitengevelisolatiesystemen met een afwerking met minerale stripsZijn opgenomen in deel-BRL 1328-01.

Buitengevelisolatiesystemen kunnen worden aangebracht bij nieuwbouw, renovatie of verbouw van gebouwen.

De buitengevelisolatiesystemen dienen aantoonbaar te voldoen aan de prestatie-eisen van de BRL 1328: ‘In-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen en gepleisterde afwerkingen’.

Voor het procescertificaat volgens deze deel BRL betekent dit:

- voor de buitengevelisolatiesystemen is een attest afgegeven op basis van BRL 1328-55, of, een beproevingsrapport is beschikbaar waaruit blijkt dat het systeem voldoet aan de eisen gesteld in BRL 1328-55;

- De verwerking van het buitengevelisolatiesysteem voldoet aan de eisen uit deze deel-BRL 1328-02;

- De verwerking van de gelijmde buitenafwerking voldoet aan de eisen uit deze deel-BRL 1328-02.

Buitengevelisolatiesystemen en gepleisterde afwerkingen kunnen worden toegepast bij nieuwbouw en renovatie/verbouw van gebouwen.

De verlijming van een buitenafwerking met strips op in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen moet voldoen aan de eisen voor attestering, zoals gesteld in de BRL 1330-1 van het CvD Stapelbouw, zoals ook aangegeven in § 3.1 van BRL 1328-55.

## Geldigheid

Deze deel BRL vervangt URL 0735 d.d. 9 juli 2013 bij BRL 9600.

De KOMO-procescertificaten die op basis van die URL zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid één jaar na vaststelling van deze BRL.

Op basis van de hiervoor vermelde URL mogen tot uiterlijk 6 maanden na publicatie van BRL 1328-02 nieuwe procescertificaten worden afgegeven.

De geldigheidsduur van het KOMO-procescertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan worden beperkt (beëindigd) door:

- Een wijziging van BRL 1328-00 en/of BRL 1328-01 en/of BRL 1328-02;

- Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen.

## Relatie met Wet- en regelgeving

### Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)

Op realisatieprocessen is geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing.

### Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving

De uniforme wettelijke bouwvoorschriften zijn van toepassing. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. De van toepassing zijnde voorschriften zijn toegelicht in § ‎4.1 van BRL 1328-00.

De wettelijke bouwvoorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Bij invoering van de Omgevingswet zijn de wettelijke bouwvoorschriften vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

### Besluit Bodemkwaliteit

De gepleisterde afwerking en een afwerking met minerale strips dienen te voldoen aan de eisen die conform het Besluit Bodemkwaliteit zijn gesteld aan minerale en kunstharsgebonden (sier)pleistersystemen op basis van calcium, silicium en aluminium (≥ 10%).

De eisen en beproevingen van minerale en kunstharsgebonden (sier)pleistersystemen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en het NL-BSB-productcertificaat zijn nader beschreven in deel-BRL 1328-03.

### Erfgoedwet en vergunningplicht

Via de Erfgoedwet kan een gebouw worden aangewezen als nationaal of internationaal beschermd cultuurgoed (monument) of als onderdeel van een cultuurhistorisch ensemble. Aanpassingen aan cultureel Erfgoed zijn toegestaan voor zover het gaat om gewoon onderhoud waarbij materiaal en kleur niet wijzigen en bij inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft (Besluit omgevingsrecht, bijlage II, artikel 3a). In alle andere gevallen is bij aanpassing van een monument een omgevingsvergunning vereist.

Na invoering van de Omgevingswet zijn de eisen voor aanpassingen aan monumenten geregeld via de Omgevingswet.

De eisen voor gebouwen die zijn aangewezen als cultureel erfgoed zijn nader toegelicht in

§ ‎4.2 van BRL 1328-00.

## Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in het kader van externe beoordeling, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen

- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria

- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan.

## KOMO-procescertificaat

Op basis van deze deel BRL worden KOMO-procescertificaten afgegeven. De uitspraken in deze procescertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 van BRL 1328-00 en deze deel BRL.

Het af te geven procescertificaat moet overeenkomen met het model-procescertificaat zoals dat voor deze versie van de beoordelingsrichtlijn op de website van KOMO (www.KOMO.nl) wordt gepubliceerd.

## Merken en aanduidingen

In de contractstukken inzake het aanbrengen van het buitengevelisolatiesysteem wordt vermeld:

Uitvoering onder KOMO®-procescertificaat «KV-nummer».

Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en op het resultaat van het het aanbrengen van het buitengevelisolatiesysteem mag het KOMO-beeldmerk of het KOMO-woordmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer.

De uitvoering van het beeldmerk is als volgt:

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt:

KOMO®

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het betreffende KOMO-procescertificaat op de website van KOMO.

Na afgifte van het KOMO-certificaat mag door de KOMO-certificaathouder dit KOMO-beeldmerk ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn KOMO-gecertificeerde activiteiten zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals dat voor certificaathouders wordt gepubliceerd op de KOMO-website.

# Terminologie

Zie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt voor certificatie.

Voor begrippen die niet nader zijn gedefinieerd in deze BRL, wordt verwezen naar het Bouwbesluit 2012 en de in Nederlandse normen en voorschriften gehanteerde definities en terminologieën.

Zie voor de beschrijving van de algemene termen en begrippen in het kader van de verwerking van in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen, de gelijknamige paragraaf in BRL 1328-00.

# Eisen aan te verwerken producten en/of materialen

Voor de eisen aan te verwerken producten en/of materialen als onderdeel van het in-situ te vervaardigen buitengevelisolatiesysteem wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in deel BRL 1328-01.

Voor de eisen aan te verwerken producten en/of materialen als onderdeel van de gelijmde buitenafwerking met strips wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in deel BRL 1330-03.

# Eisen aan het eindresultaat van het proces van uitvoering

In dit hoofdstuk in BRL 1328-55 zijn de eisen t.a.v. het eindresultaat van het realisatieproces opgenomen, waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan.

Voor de in-situ verlijming van strips als buitenafwerking verwijst de BRL 1328-55 naar de BRL 1330-03 waardoor voor de in-situ verlijming van strips als buitenafwerking feitelijk moet worden voldaan aan de eisen die BRL 1330-03 daarvoor stelt.

zie verder de gelijknamige paragraaf in deel-BRL 1328-01.

## Eisen op grond van het Bouwbesluit 2012

Voor een beschrijving van de wettelijke eisen aan de in-situ vervaardiging van een buitengevelisolatiesysteem wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in deel BRL 1328-00.

Voor een beschrijving van de wettelijke eisen aan de verlijming van de steenstrips als buitenafwerking wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in BRL 1330-03.

Van de systemen die over een KOMO-attest beschikken op basis van BRL 1328-55 mag ervan worden uitgegaan dat ze aan de daarin vermelde prestaties in relatie tot de bouwregelgeving voldoen.

## Private eisen aan het eindresultaat

Deze BRL 1328-02 verwijst voor de eisen voor het in-situ vervaardigen van het buitengevelisolatiesysteem direct aan de BRL 1328-01. BRL 1328-01 verplicht alle gecertificeerde uitvoerende bedrijven om uitsluitend buitengevelisolatiesystemen toe te passen die aantoonbaar voldoen aan de eisen van BRL 1328-55.

Het uiteindelijke ‘visuele-uiterlijke’ resultaat van het, met stripsafgewerkte, buitengevelisolatiesysteem moet voldoen aan eisen zoals benoemd in § 5.1 van BRL 1330-03

# Eisen aan het proces van uitvoering

## Buitengevelisolatiesysteem

Voor de uitvoeringseisen voor het in-situ vervaardigen van een buitengevelisolatiesysteem gelden de eisen zoals beschreven in de gelijknamige paragraaf van deel-BRL 1328-01.

Voor de uitvoeringseisen voor het in-situ verlijmen van strips (anders dan minerale strips) op een buitengevelisolatiesysteem gelden de eisen zoals beschreven in de gelijknamige paragraaf van BRL 1330-03.

# Eisen aan het kwaliteitssysteem

Zowel voor het in-situ vervaardigen van buitengevelisolatiesystemen als voor het in-situ verlijmen van strips (anders dan minerale strips) gelden de eisen aan het kwaliteitssysteem zoals beschreven in BRL 1328-01.

Indien in hoofdstuk 6 van BRL 1330-03 voor de in-situ verlijming van strips op een buitengevelisolatiesysteem hiervan afwijkende en/of tegenstrijdige eisen zijn opgenomen, gelden de eisen uit hoofdstuk 6 van BRL 1328-01.

# Externe conformiteitsbeoordelingen

## Algemeen

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO-procescertificaat voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO-procescertificaat voert de certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit.

## Toelatingsonderzoek

Onderdeel van de certificatieprocedure is de beoordeling van de bedrijfsprocessen op het kantoor van de certificaathouder / het uitvoerend bedrijf (kantooraudit). Daarbij beoordeelt de CI de afstemming en vastlegging van de werkopdrachten met de aannemer en de overige eisen zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

De CI beoordeelt in eerste instantie of de afspraken ten aanzien van het uit te voeren werk eenduidig zijn vastgelegd. Vervolgens beoordeelt de CI het aanbrengen van de buitengevelisolatie in twee projectinspecties in uitvoering, voor zover die nog niet zijn uitgevoerd volgens BRL 1328-01. De in-situ verlijming van strips (niet zijnde minerale strips) wordt, conform de gelijknamige paragraaf in BRL 1330-03, in ten minste 1 project in uitvoering beoordeeld.

## Aard en frequentie van de periodieke beoordelingen

De certificatie-instelling voert periodieke beoordelingen uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aard, omvang en frequentie van de uit te voeren periodieke beoordelingen beslist het College van Deskundigen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen kantooraudits en projectbeoordelingen.

In het kader van deze deel-BRL 1328-02 bestaat er een onderscheid tussen periodieke beoordelingen van in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen zonder de buitenafwerking volgens BRL 1328-01 en de periodieke beoordelingen van de in-situ verlijming van de strips (niet zijnde minerale strips) als buitenafwerking volgens BRL 1330-03.

### Kantooraudits

De frequentie is vastgesteld op één kantooraudit per jaar en kan in combinatie uitgevoerd worden met de kantooraudit voor de BRL 1328-01.

Bij de kantooraudits zal de beoordeling in ieder geval betrekking hebben op:

- Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem;

- De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde procescontroles;

- De resultaten van de door de certificaathouder bepaalde eindresultaten van de uitvoeringsprocessen.

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

### Projectbeoordelingen

De certificaathouder dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om de uitvoering van de processen op projectlocatie te beoordelen.

Het aantal vierkante meters door een uitvoerend bedrijf aan te brengen buitengevelisolatie per jaar is mede bepalend voor het aantal uit te voeren externe controlebezoeken bij dat uitvoerend bedrijf. Dit impliceert dat er altijd een bepaalde relatie zal bestaan tussen het aantal controlebezoeken en de hoeveelheid aan te brengen buitengevelisolatie met gelijmde afwerking.

De controlefrequentie volgt de BRL 1330-03, namelijk:

- 1 controlebezoek per 250 m2 (komt overeen met 30 mandagen in BRL 1330-03)

Indien een gecertificeerd bedrijf volgens de BRL1328-02 samenwerkt met een gespecialiseerd bedrijf in het aanbrengen van “gelijmde afwerkingen” dat gecertificeerd is volgens de BRL 1330-03 dan vervallen de inspecties vanuit de BRL 1328-02.

De projectbeoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op:

- Voor zover van toepassing, metingen in het proces,

- Voor zover van toepassing, metingen aan/van het eindresultaat,

- Kwalificatie van medewerkers,

- De naleving van de vereiste procedures.

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

# Eisen aan de certificatie-instelling

Geen aanvullingen op BRL 1328-00.

# Documentenlijst

Geen aanvullingen op BRL 1328-00.

# Bijlage I Checklist kwalificatie afwijkingen

Voor de procescertificatie  geldt de checklist uit de hiervoor vastgestelde checklist in de 
BRL 1330-03.

Hieronder zijn de specifeke checklistpunten weergegeven voor de verlijming van steenstrips en tegels op een buitengevelisolatiesysteem, zoals op dit moment zijn vastgelegd in de BRL 1330-03. Bij wijziging van de BRL 1330-03 is die leidend boven de lijst hieronder (informatief).

[Lijstje door Ferdinand Luigjes, nader toe te voegen]